Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРООПАСНОСТИ ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЕЙ

1. Цель работы

Изучить используемые в промышленности трехфазные схемы питания потребителей. Ознакомиться с возможными вариантами однофазных включении человека в электрическую сеть и методикой оценки опасности таких включений. Изучить критерии электробезопасности.

Рис. 1.   Схемы   прохождения   токов   однофазного прикосновения в трехфазных сетях с изолированной ( а ) и заземленной ( б ) нейтралью источника питания.

Расчетные выражения:

1.В сети с изолированной нетралью в симметричном режиме, когда сопротивление изоляции и ёмкости всех трёх фаз относительно земли

одинаковы.

а) Ёмкости проводов незначительны (Сф®0 при малой длине проводов).

б) Сопротивление изоляции очень высокое (Rиз®Ґ).

2. В сети с изолированной нейтралью в несиметричном режиме при прикосновании к фазе.

3. В сети с заземлёной нейтралью

Лабораторная работа №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

1. Цель работы

1.1. Исследовать напряжения прикосновения и токи, проходящие  через  тело  человека,  прикоснувшегося  к заземленным    нетоковедущим    металлическим    частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в зависимости от:

а) сопротивления изоляции Re;

б) емкости фазных проводов Сф относительно земли;

г) сопротивления тела человека Rh.

1.2. Ознакомиться с  методикой  расчета  защитного заземления, исполнением, нормативными материалами.

1.3.  Оценить  эффективность  защитного  заземления сравнением токов и напряжений прикосновения при наличии и отсутствии заземлителя.

Расчетные выражения:

1.

2.

3.

Лабораторная работа №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНЫХ ТОКОВ

1. Цель работы

1.1.    Исследовать трехфазные сети с изолированной нейтралью с преобладающей долей емкостной составляющей проводимости изоляции.

1.2. Оценить степень снижения тока через тело человека при использовании в таких сетях компенсирующих устройств.

1.3. Определить влияние параметров электрической сети на эффективность компенсации.

Расчетные выражения:

1.

2. Значение остаточного тока определяется выражением

3. Эффективность компенсации отценивается коэффициентом Кэ